## Sheet1
德国进口曼瑞德新风系统价格清单
美国3M高效过滤（99.9%）：可除PM2.5、雾霾、甲醛、有害气体、油烟污渍；
配备RS485网络通讯端口可连接任何品牌的智能家居，实现手机APP远程控制；
全球顶尖性能的德国EBM电机；日本三菱全热交换芯；
项目负责： |  | 小孙
联系电话： |  | 15529608070
A、通风设备部分
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 德国曼瑞德新风 | NET.350 Pro | 曼瑞德 | 台 | 1 | 15800 | 15800
设备合计 | [6 empty] | 15800
B、安装及材料部分
1 | 室内圆型送排风口 | Φ75 | 国标 | 个 | 9 | 80 | 720
2 | 室外不锈钢风口 | Φ120 | 国标 | 个 | 2 | 100 | 200
3 | 波纹软管 | Φ75 | 国标 | 根 | 2 | 232 | 464
4 | PVC管 | Ф75 | 高科 | M | 100 | 11 | 1100
5 | PVC管 | Ф110 | 高科 | M | 20 | 42 | 840
6 | PVC管 | Ф120 | 高科 | M | 10 | 68 | 680
7 | PVC弯头 | Ф75 | 高科 | 个 | 15 | 6 | 90
8 | PVC弯头 | Ф110 | 高科 | 个 | 9 | 10 | 90
9 | PVC弯头 | Ф150 | 高科 | 个 | 8 | 18.5 | 148
10 | PVC变径 | Ф110-Ф75 | 高科 | 个 | 15 | 4.5 | 67.5
11 | PVC变径 | Ф160-Ф110 | 高科 | 个 | 10 | 10 | 100
12 | PVC三通 | Ф75 | 高科 | 个 | 30 | 7 | 210
13 | φ150复合软管 | RG200 | 国标 | 个 | 4 | 100 | 400 | 40000
14 | φ80复合软管 | RG80 | 国标 | 个 | 20 | 80 | 1600 | 128000
15 | 管道紧固件 | 管道规格 | 国标 | 项 | 1 | 200 | 200
16 | 新风主机专用胶条 | / | 国标 | 套 | 2 | 50 | 100
17 | 新风管道专用胶带 | / | 国标 | 卷 | 3 | 10 | 30
18 | 新风管道专用胶水 | / | 国标 | 桶 | 2 | 30 | 60
19 | 主机信号线 | RVV-2*1.0㎡ | 国标 | M | 30 | 4 | 120
20 | 吊卡丝杆 | / | / | 套 | 10 | 28 | 280
21 | 主机安装费 | / | / | 台 | 1 | 900 | 900
22 | 水钻开孔 | / | / | 个 | 13 | 25 | 325
23 | 墙上刻槽 | / | / | 个 | 1 | 100 | 100
24 | 设备及材料运费 | / | / | 项 | 1 | 300 | 300
安装材料合计： | [6 empty] | 9124.5
通风空调工程总造价（人民币：元） | [6 empty] | 24924.5
备注： | 1、本报价不含室内新风系统的排风口及检修口的开孔，由甲方指定装修公司负责，
检修口可作为可开式内藏石膏板；
2、本报价不含整个施工水电费，以及任何配合费用；
3、本报价不含新风主机配电部分造价，甲方需提供室外机电源至新风主机安装处，并预留1米，
以便乙方连接调试；